## Цены на теплообменники ТР
Цена теплообменников ТР для ГВС (параллельная схема).
(Для двухступенчатой смешанной схемы нужен компьютерный расчет).
Температура греющей / нагреваемой среды: ( 70 - 40 ) / ( 5 - 60 ).
ГВС
Греющая среда |  |  | 70 - 40 | ° С
Нагреваяемая среда |  |  | 5 - 60 | ° С
Нагрузка, кВт | Тип ТО | Кол-во пластин | Поверхность теплообмена, кв.м | Ду, мм | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб.
50 | ТР 1- | 48 | 1.15 | 25 | 32500 | 39000
100 | ТР 2- | 30 | 1.68 | 40 или 50 | 55210 | 66252
150 | ТР 2- | 42 | 2.4 | 40 или 50 | 64000 | 76800
200 | ТР 2- | 54 | 3.12 | 40 или 50 | 72800 | 87360
300 | ТР 2- | 80 | 4.68 | 40 или 50 | 91700 | 110040
400 | ТР 2- | 106 | 6.24 | 40 или 50 | 110700 | 132840
500 | ТР 2- | 130 | 7.68 | 40 или 50 | 128200 | 153840
600 | ТР 3- | 70 | 9.52 | 50 или 80 | 161500 | 193800
700 | ТР 3- | 82 | 11.2 | 50 или 80 | 180300 | 216360
800 | ТР 3- | 92 | 12.6 | 80 | 195900 | 235080
900 | ТР 3- | 104 | 14.28 | 80 | 214600 | 257520
1000 | ТР 3- | 114 | 15.68 | 80 | 230300 | 276360
1200 | ТР 3- | 130 | 17.92 | 80 | 255300 | 306360
1400 | ТР 3- | 150 | 20.72 | 80 | 286500 | 343800
1600 | ТР 3- | 172 | 23.8 | 80 | 320900 | 385080
1800 | ТР 3- | 192 | 26.6 | 80 | 352100 | 422520
2000 | ТР 3- | 214 | 29.68 | 80 | 386500 | 463800
2200 | ТР 3- | 234 | 32.48 | 80 | 417800 | 501360
2400 | ТР 3- | 256 | 35.56 | 80 | 452100 | 542520
2600 | ТР 3- | 276 | 38.36 | 80 | 483400 | 580080
2800 | ТР 4- | 210 | 41.6 | 100 | 456250 | 547500
3000 | ТР 4- | 224 | 44.4 | 100 | 482500 | 579000
3200 | ТР 4- | 238 | 47.2 | 100 | 508750 | 610500
3400 | ТР 4- | 252 | 50 | 100 | 535000 | 642000
Цена теплообменников ТР для отопления.
Температура греющей / нагреваемой среды: ( 130 - 75 ) / ( 70 - 95 ).
Отопление
|  | Греющая среда | 130 - 75 | ° С
|  | Нагреваяемая среда | 70 - 95 | ° С
Нагрузка, кВт | Тип ТО | Кол-во пластин | Поверхность теплообмена, кв.м | Ду, мм | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб.
50 | ТР 1- | 44 | 1.05 | 25 | 30900 | 37080
100 | ТР 2- | 28 | 1.56 | 40 или 50 | 53750 | 64500
150 | ТР 2- | 40 | 2.28 | 40 или 50 | 62500 | 75000
200 | ТР 2- | 52 | 3 | 40 или 50 | 71250 | 85500
300 | ТР 2- | 76 | 4.44 | 40 или 50 | 88750 | 106500
400 | ТР 2- | 100 | 5.88 | 40 или 50 | 106250 | 127500
500 | ТР 2- | 124 | 7.32 | 40 или 50 | 123750 | 148500
600 | ТР 3- | 68 | 9.24 | 50 или 80 | 158400 | 190080
700 | ТР 3- | 78 | 10.64 | 50 или 80 | 174000 | 208800
800 | ТР 3- | 90 | 12.32 | 80 | 192750 | 231300
900 | ТР 3- | 100 | 13.72 | 80 | 208400 | 250080
1000 | ТР 3- | 110 | 15.12 | 80 | 224000 | 268800
1200 | ТР 3- | 130 | 17.92 | 80 | 255250 | 306300
1400 | ТР 3- | 152 | 21 | 80 | 289600 | 347520
1600 | ТР 3- | 172 | 23.8 | 80 | 320850 | 385020
1800 | ТР 3- | 194 | 26.88 | 80 | 355250 | 426300
2000 | ТР 3- | 216 | 29.96 | 80 | 389600 | 467520
2200 | ТР 3- | 236 | 32.76 | 80 | 420850 | 505020
2400 | ТР 3- | 258 | 35.84 | 80 | 455250 | 546300
2600 | ТР 3- | 278 | 38.64 | 80 | 486500 | 583800
2800 | ТР 4- | 210 | 41.6 | 100 | 456250 | 547500
3000 | ТР 4- | 224 | 44.4 | 100 | 482500 | 579000
3200 | ТР 4- | 240 | 47.6 | 100 | 512500 | 615000
3400 | ТР 4- | 256 | 50.8 | 100 | 542500 | 651000
На цену теплообменников влияют: мощность теплообмена, расход и
температуры сред, допустимые потери давления в контурах, типы сред,
запас мощности, материал теплообменных пластин.
+7 (916) 640-31-32